План

текущего     ремонта   инженерного   оборудования    жилого   дома    № 27    бул.   Юности

| № п/п | Вид работ | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия (замена) шарового крана ø 15 мм | шт. | 5 |
| 2 | Ревизия (замена) шарового крана ø 20 мм | шт. | - |
| 3 | Замена шарового крана ø 25 мм | шт. | - |
| 4 | Замена шарового крана ø 40мм | шт. | - |
| 5 | Замена задвижек ø 50 мм | шт. | - |
| 6 | Замена задвижек ø 80 мм | шт. | 2 |
| 7 | Замена бронзовых вентилей ø 15 | шт. | - |
| 8 | Замена бронзовых вентилей ø 20 | шт | - |
| 9 | Замена бронзовых вентилей ø 25 | шт | - |
| 10 | Замена бронзовых вентилей ø 32 | шт | - |
| 11 | Замена бронзовых вентилей ø 40 | шт | 1 |
| 12 | Замена трубопроводов из стали ø 15 | м/п | - |
| 13 | Замена трубопроводов из стали ø 20 | м/п | - |
| 14 | Замена трубопроводов из стали ø 25 | м/п | - |
| 15 | Замена трубопроводов из стали ø 32 | м/п | - |
| 16 | Замена трубопроводов из стали ø 40 | м/п | - |
| 17 | Замена трубопроводов из стали ø 50 | м/п | - |
| 18 | Замена трубопроводов из стали ø 80 | м/п | - |
| 19 | Замена трубопроводов из стали ø 100 | м/п | - |
| 20 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | шт | - |
| 21 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС | шт | - |
| 22 | Замена тройника 100х100х100 мм | шт. | 5 |
| 23 | Замена тройника 100х50х100 мм | шт. | 5 |
| 24 | Замена компенсационного патрубка д-110 мм | шт. | 5 |
| 25 | Замена трубы ПВХ д-110 мм 1=2000 мм | шт. | 5 |
| 26 | Замена изоляции ø -100мм | м/п | - |
| 27 | Замена изоляции ø -40мм | м/п | 10 |